УДК 621.646.248: 006.354 Группа Г18

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 
НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Ру≤25 МПа (250 кгс/см²) 

Общие технические условия

ГОСТ 11823-91

Lift check valves for Pnom≤25 MPa
(250 kgf/cm²). General specifications

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на обратные клапаны (обратные подъемные клапаны) на номинальное давление РN≤25 МПа (250 кгс/см²) общепромышленного назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта, а также может быть для их сертификации.
Стандарт не распространяется на обратные клапаны из неметаллических материалов.
Дополнительные требования для экспорта, в том числе в страны с тропическим климатом - по ГОСТ 26304.
Термины и определения - по ГОСТ 24856.
Требования пп. 1.3-1.7, 2.1-2.3, 2.5-2.8, 2.11, 2.13, 2.15 и разд. 3, 4, 5 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

### 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры - по ГОСТ 27477.
1.2. Номинальные давления- по ГОСТ 26349.
1.3. Пробные и рабочие давления- по ГОСТ 356.
1.4. Строительные длины- по ГОСТ 3326 или по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
*Применяют для продукции, разработанной до введения ГОСТ 24856.

1.5. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев - по ГОСТ 12815 или по рабочим черте¬жам, утвержденным в установленном порядке.
1.6. Муфтовые концы- по ГОСТ 6527.
1.7. Концы под приварку — по рабочим чертежам, утвержден¬ным в установленном порядке.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обратные клапаны должны изготавливаться в соответст¬вии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на конкретные изделия.
2.2. Рабочее положение обратных клапанов указывается в технических условиях на конкретные изделия.
2.3. Метрическая резьба - по ГОСТ 24705 с полями допусков по ГОСТ 16093. Сбег резьбы, проточки, недорезы и фаски – по ГОСТ 10549. Вмятины и заусенцы на поверхности резьбы, пре¬пятствующие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.
На поверхности резьб, выполненных с полями допусков 8g и 7Н, не допускаются рванины, выкрашивания, выходящие по глу¬бине за пределы среднего диаметра резьбы и суммарной протя¬женностью более половины витка.
На метрических резьбах, выполненных с полями допусков 6g и 6Н, на резьбах деталей из коррозионно-стойких и жаропрочных сталей, независимо от класса точности резьбы, вмятины, рвани¬ны и выкрашивания, не допускаются.
2.4. Неуказанные в рабочих чертежах допуски:
формы и расположения обрабатываемых поверхностей (кроме соосности и симметричности), как правило, не должны превышать полей допуска на размер или расстояние между поверхностями (осями);
соосности и симметричности- по 10-й степени точности ГОСТ24643; 
обрабатываемых угловых размеров, радиусов закруглений и фасок - по классу точности «очень грубый» ГОСТ 25670.
2.5. Допуск параллельности уплотнительных поверхностей при¬соединительных фланцев обратных клапанов на каждые 100 мм диаметра уплотнительной поверхности не должен быть более зна¬чений, указанных в табл. 1.
2.6. Перед сборкой должны быть сняты заусенцы, а детали очищены от загрязнений и следов коррозии.
Не допускаются к сборке детали, имеющие забоины и другие механические повреждения на рабочих поверхностях сопрягаемых деталей.

### Таблица 1

| Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см²) | Условный проход, DN, мм | Допуск параллельности, мм |
| --- | --- | --- |
| ≤4 (40) | ≤400 | 0,20 |
| > (40) | ≤200 | 0,10 |
|  | >200 | 0,15 |

2.7. В собранных изделиях шпильки должны быть завернуты до упора, концы шпилек и болтов должны выступать из гаек но менее чем на один шаг резьбы.
2.8. В технических условиях должен указываться минималь¬ный перепад давления открытия обратного клапана.
2.9.Сварка и контроль качества сварных швов — по норма¬тивно-технической документации.
2.10. Обратные клапаны могут иметь покрытия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и рабочих чертежей, утвержденных в установленном порядке.
2.11. Материалы деталей и сварных швов, работающих под давлением, должны быть прочными и плотными.
Обратные клапаны должны быть герметичны относительно внешней среды.
2.12.Рекомендуемые нормы герметичности для обратных клапанов указаны в табл. 2.

### Таблица 2

| Условный проход, DN, мм | Пропуск воды, см³/мин, или воздуха, дм³/мин, не более |
| --- | --- |
| ≤50 | 1 |
| 65, 80,100 и 125 | 2 |
| ≥150 | 3 |

Примечание. При испытании обратных клапанов керосином пропуск в 1,5 раза меньше, чем для воды.

Нормы герметичности в затворе на конкретные виды изделий устанавливаются по согласованию с заказчиком (основным по¬требителем) и указываются в технических условиях. 
2.13. Показатели надежности, критерии отказа и предельного состояния должны быть указаны в технических условиях на кон¬кретные изделия.
2.14. В комплект обратных клапанов, как правило, входят:
изделие в сборе;
запасные части, инструмент, принадлежности согласно ведо¬мости ЗИП на конкретное изделие (при необходимости);
паспорт;
техническое описание и инструкция по эксплуатации.
По договору с заказчиком изготовитель обеспечивает его экс¬плуатационной документацией в необходимом количестве.
2.15. Маркировка и отличительная окраска - по ГОСТ 4666.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
2.16. Упаковка
2.16.1. Обратные клапаны подвергают консервации по ГОСТ 9.014, обеспечивающей защиту от коррозии при транспортирова¬нии и хранении.
Вариант защиты и вариант упаковки — по техническим усло¬виям на конкретные изделия.
Допускается обратные клапаны из коррозионно-стойких мате¬риалов не консервировать.
2.16.2. Обратные клапаны упаковывают в плотные или решет¬чатые ящики или контейнеры в соответствии с требованиями нор¬мативно-технической документации.
Упаковка должна обеспечивать защиту обратных клапанов от повреждений при перевозке всеми видами транспорта и хранении.
По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность обратных клапанов при транспортировании и хранении.
2.16.3. Обратные клапаны условного прохода DN 200 мм и более допускается не упаковывать в тару или контейнеры, а уста¬навливать на прочном деревянном основании, при этом они долж¬ны быть надежно закреплены, а внутренние полости предохране¬ны от загрязнений.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063.

### 4. ПРИЕМКА

4.1. Для проверки соответствия обратных клапанов требова¬ниям настоящего стандарта проводятся следующие виды испыта¬ний по ГОСТ 16504: приемосдаточные; периодические; типовые.
4.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают обратные кла¬паны до окраски в объеме, указанном в технических условиях на конкретное изделие. Обратные клапаны подвергают внешнему осмотру и следующим испытаниям:
на прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давлением;
на герметичность в затворе и мест соединений;
на работоспособность.
4.3. Контроль массы изделий должен производиться 1 раз в год при приемосдаточных испытаниях на 3 изделиях первой пар¬тии данного года.
4.4. Порядок и объем проведения периодических испытаний- в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен¬тации.
4.5.Типовые испытания должны проводиться при изменении конструкции или технологии изготовления обратных клапанов, если эти изменения могут повлиять на их технические характери¬стики и работоспособность.
4.6. Показатели надежности должны быть подтверждены ре¬зультатами испытаний, результатами подконтрольной эксплуата¬ции и сбором информации об эксплуатационной надежности.
4.7. Периодические, типовые испытания и подконтрольная экс¬плуатация должны проводиться изготовителем по программам, составленным изготовителем.

### 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Внешним осмотром проверяют комплектность изделия, полноту и правильность маркировки.
Контроль размеров, указанных на сборочном чертеже, прово¬дят с помощью универсального или специального измерительного инструмента.
5.2. Обратные клапаны испытывают на стендах с использова¬нием контрольно-измерительных средств, обеспечивающих задан¬ные условия испытаний и погрешности измерений параметров.
5.3. Отклонения от номинальных значений измеряемых давле¬ния и температуры, не указанные в технических условиях на кон¬кретные изделия, не должны превышать ±1,5%.
5.4. При гидравлических испытаниях должно быть обеспечено вытеснение воздуха из внутренних полостей.
Жидкая среда, оставшаяся после испытаний, должна быть уда¬лена.
Допускается наличие воздуха в верхней части клапана при испытании на герметичность затвора.
5.5. Испытания на прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединения должны проводиться водой, по¬даваемой во входной патрубок при заглушенном выходном парубке под давлением Рпр.
После выдерживания при установившемся давлении от 1 до 3 минут давление должно быть снижено до номинального РN, при котором проводят осмотр материала и сварных швов.
Обратные клапаны, предназначенные для газообразных, взры¬воопасных, легковоспламеняющихся и токсичных сред, должны дополнительно испытываться на плотность воздухом давлением PN или Рр.
Необходимость дополнительного испытания воздухом указы¬вается в технических условиях на конкретные изделия.
Материал деталей считают прочным, если не обнаружено ме¬ханических разрушений или видимых остаточных деформаций.
Материал деталей и сварные швы считают плотными, если при испытании:
водой - не обнаружено течи или потения (контроль визуаль¬ный);
воздухом - не обнаружено пропуска воздуха (контроль про¬водится пузырьковым методом - способом обмыливания или по¬гружением в воду).
Пропуск среды через места соединений не допускается.
Допускается:
а) проводить испытания обратных клапанов, предназначенных
для нефтепродуктов керосином;
б) проводить испытания на плотность обратных клапанов на PN≤63 кгс/см² воздухом давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²);
в) проводить испытания отдельных деталей или клапанов в собранном виде. 
5.6. Детали, в которых при испытании выявлены течь или «потение» через металл, подлежат исправлению заваркой и по¬вторно подвергнуты испытанию по п. 5.5.
5.7. Испытания на герметичность в затворе должны проводить¬ся подачей испытательной среды давлением РN или Рр в выходной патрубок при открытом входном.
Метод контроля, и испытательная среда указываются в техни¬ческих условиях на конкретные изделия.
Герметичность в затворе должна соответствовать нормам, ука¬занным в технических условиях.
5.8. Испытания на работоспособность проводят на полностью собранном изделии по методике, установленной в технических ус¬ловиях на конкретное изделие.
5.9. Контроль массы проводить на весах для статического взве¬шивания обычного класса точности.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Обратные клапаны могут транспортироваться всеми вида¬ми транспорта и транспортных средств.
Допускается транспортировать обратные клапаны без упаков¬ки, а также без установки на основание. При этом изделия долж¬ны быть надежно закреплены на транспортном средстве, внутрен¬ние полости предохранены от загрязнений, а привалочные поверх¬ности- от повреждений.
При транспортировании следует соблюдать правила перевозок грузов, действующие на транспорте конкретного вида.
Условия транспортирования и хранения — по техническим условиям на конкретные изделия.

### 7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Указания о содержании обратных клапанов в готовности к эксплуатации, подготовке к действию, вводе в действие, неис¬правностях, повреждениях и способах их устранения, осмотрах и ремонтах приведены в техническом описании и инструкции по
эксплуатации на конкретное изделие.

7.2. Условия эксплуатации - по техническим условиям на кон¬кретные изделия.

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие обратных клапанов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, храпения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийные сроки устанавливаются в технических усло¬виях на конкретные изделия.
Исчисление гарантийных сроков - по ГОСТ 22352.

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.014-78 | 2.16 |
| ГОСТ 12.2.063-81 | 3 |
| ГОСТ 356-80 | 1.3 |
| ГОСТ 3326-86 | 1.4 |
| ГОСТ 4666-75 | 2.15 |
| ГОСТ 6527-68 | 1.6 |
| ГОСТ 10549-80 | 2.3 |
| ГОСТ 12851- 80 | 1.5 |
| ГОСТ 14192-77 | 2.15 |
| ГОСТ 16093-81 | 2.3 |
| ГОСТ 16504-81 | 4.1 |
| ГОСТ 22352-77 | 8.2 |
| ГОСТ 24643-81 | 2.4 |
| ГОСТ 24705-81 | 2.3 |
| ГОСТ 25856-81 | Вводная часть |
| ГОСТ 25670-83 | 2.4 |
| ГОСТ 26304-84 | Вводная часть |
| ГОСТ 26349-84 | 1.2 |
| ГОСТ 27477-87 | 1.1 |